АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От__24.07.2026 №208_______

пгт Каменка

Об утверждении программы проведения

противоаварийных тренировок на объектах

теплоснабжения на территории Каменского

городского поселения в рамках проводимых

мероприятий по подготовке к отопительному

периоду 2026-2027 годов

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Каменского городского поселения, поселка Каменка, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории пгт Каменка в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и в течении трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его ресурсоснабжающей организации, и разместить на официальном сайте Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети №Интернет» (https://kamenka36.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Каменского

городского поселения						Е.А. Лущиков

| Согласовано: Глава Администрации Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области _________________ Е.А. Лущиков . «___24__»____07_________2026г. | Утверждаю: Директор МКП «Каменский центр коммунальных услуг» _____________И.В. Лихотин «__24__»______07_______2026 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения противоаварийной тренировки

на объектах теплоснабжения на территории пгт Каменка в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2025 годов

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Выход из строя источника теплоснабжения в период аномально низких температур со сливом теплоносителя. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 25.08.2026, 10:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Пгт Каменка, Каменское городское поселение, Каменского муниципального района, газовая котельная по адресу ул. Гагарина, 20. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Главный инженер МКП «Каменский центр коммунальных услуг» Буравлев А.В. |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - ЕДДС Каменского муниципального района; - Отдел ГО и ЧС Каменского муниципального района; - МКП «Каменский центр коммунальных услуг»; - сотрудники котельной ул. Гагарина, 20. - глава администрации Каменского городского поселения |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 25.08.2026, 10:00 (время московское). |
| 8.Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9.Вводная | 10-05 час, директору МКП «Каменский центр коммунальных услуг» (ресурсоснабжающая организация) Лихотину И.В. и главному инженеру МКП «Каменский центр коммунальных услуг» Буравлеву А.В. поступил звонок от оператора газовой котельной по ул. Гагарина, 20, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 100 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм. Температура наружного воздуха - 25 °С. |
| 10. Действия дежурного персонала при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль директору ресурсоснабжающей организации и главному инженеру. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с главным инженером ресурсоснабжающей организации. Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - главе Каменского городского поселения Лущикову Е.А. - дежурному диспетчеру ЕДДС Каменского района. |
| 11. Действия администрации Каменского городского поселения: | - Организовать заседание КЧС Каменского муниципального района с участием директора МКП «Каменский центр коммунальных услуг» Лихотина И.В., главы Каменского городского поселения Лущикова Е.А. - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры; - ввести на территории микрорайона ул. Гагарина, Каменского городского поселения режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; - проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры Каменского городского поселения о создавшейся ситуации; - Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Каменского городского поселения передаётся в ЕДДС Каменского района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - произвести слив теплоносителя из поврежденного участка теплосети. - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Каменского городского поселения передаётся в ЕДДС Каменского района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |

Действия участников тренировки оцениваются руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Главный инженер МКП «Каменский

центр коммунальных услуг»:						А.В. Буравлев